# Krav til installation og sikkerhedsforanstaltninger

|  |  |
| --- | --- |
| **Definer hvilke krav, der er gældende, fx:** | **Ja/nej samt Definition/Bemærkninger** |
| **Installationer** |
| El:- Volt- kW forbrug- Er der nødvendige strømudtag- HPFI-relæ og rigtig størrelse sikring- Andet(NB: Husk jording af alt elektrisk udstyr) |  |
| Belysning – særlige krav? |  |
| Vandtilførsel? Type? (Vandhane eller demineraliseret) |  |
| Behov for tilførsel af gasser e. lign. |  |
| Afløb eller opsamling af procesvand |  |
| Opsamling ved spild/lækager |  |
| Pladsforhold/placering (NB: Flugtveje og installationer holdes fri) |  |
| Forankring i gulv/væg/loft |  |
| Adgangsforhold: Transport af udstyr hele vejen til brugsstedet, særlige krav (døres bredde, ramper, lift osv.) |  |
| Særlig gulvbelægning (fx jordforbundet, syrebestandig, antistatisk e. lign.)Herunder: Kan gulv bære? |  |
| Behov for ATEX-sikring |  |
| Behov for støjdæmpning (dB) |  |
| Vibrationer |  |
| Emissioner, gasser, lugt etc.: Behov for procesventilation |  |
| Stinkskab |  |
| Behov for køling (obs på varmeudvikling fra udstyr) |  |
| Afskærmning af bevægelige dele |  |
| Indkapsling af arbejdsområde |  |
| Behov for ekstra adgangssikring |  |
| Sikkerhedsskiltning |  |
| Andre særlige krav |  |
| **Øvrige sikkerhedsforanstaltninger og miljøkrav m.m.** |
| Personlige værnemidler |  |
| Krav om særlig uddannelse/kursus/certificering |  |
| Krav om registrering/anmeldelse/tilladelse fra myndighed |  |
| Krav om særlig behandling af udledninger af procesluft, procesvand, affald m.v. |  |
| Behov for/krav om sikkerhedsudstyr, fx brandslukker, nødbruser, øjenskyl m.v. |  |
| Særlige krav til opbevaring af materialer (fx ventilation, aflåst e. lign.) |  |
| Andre særlige krav |  |